| СОГЛАСОВАНО Начальник ОНД Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда подполковник внутренней службы _____________ _А.Н.Морозов (подпись) (ф.и.о.) «_______» _____________ 2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Заведующая МБДОУ № 39 «Журавлик» ________ Н.В. Крашенинникова «____» ___________ 2016 г. |
| --- | --- |

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

обучения пожарно-техническому минимуму

для педагогического коллектива и технического персонала

МБДОУ «Детский сад № 39 «Журавлик»

на 2016 - 2018 г.г.

г. Верхняя Салда

2016 год

Пояснительная записка

По данной программе пожарно-технического минимума обучаются сотрудники дошкольного образовательного учреждения непосредственно в самом образовательном учреждении.

Обучение проводится заведующей ДОУ или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом заведующей, имеющим соответствующую подготовку (прошедшего обучение и проверку знаний пожарно-технического минимума и имеющего соответствующее удостоверение).

Обучение по программе пожарно-технического минимума проводится с целью доведения до сотрудников дошкольного образовательного учреждения основных требований пожарной безопасности, изучения средств противопожарной защиты, а также знакомства их с обязанностями и действиями при пожаре и эвакуации детей.

Обучение воспитателей пожарно-техническому минимуму проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три год после последнего обучения.

Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности сотрудников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму, приказом заведующей  создается квалификационная комиссия  в составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке (прошедших обучение и проверку знаний в обучающей организации).

Перечень контрольных вопросов для проверки знаний разрабатывается лицом, ответственным за пожарную безопасность дошкольного образовательного учреждения.

Результаты проверки знаний оформляются протоколом заседания комиссии по проверке знаний требований пожарной безопасности.

Тематический план и типовая учебная программа

обучения пожарно-техническому минимуму

для руководителей и ответственных лиц за пожарную безопасность ДОУ

| № | Наименования тем | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности дошкольных учреждений | 2 |
| 3 | Обучение детей дошкольного возраста общеобразовательных учреждений основным пожаробезопасного поведения | 6 |
| 4 | Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях | 2 |
| 5 | Средства тушения пожаров и правил их применения для тушения пожаров, действия при пожаре и вызовов пожарной охраны | 1 |
| 6 | Практические занятия | 3 |
| 7 | Зачет | 1 |
|  | Итого: | 16 |

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности.

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением правительства РФ № 113 от 17.02.2014 г. Изменения к «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением правительства РФ № 581 от 23.06.2014 г. Инструкции по пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность руководителей организации за соблюдением правил безопасности.

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в ДОУ.

Краткий анализ пожаров и загораний, произошедших в школах и дошкольных учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров. Создание в детских садах добровольных пожарных дружин, организация их работа. Примерное положение о  пожарной дружине ДОУ. Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающих из требований  «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением правительства РФ № 113 от 17.02.2014 г.

Тема 3. Обучение детей дошкольного возраста основным   пожароопасного поведения в ДОУ.

Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам правил пожаробезопасного поведения. Проведение занятий «Основы безопасности жизнедеятельности». Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной безопасности. Организация детей, уголка пожарной безопасности. Практические занятия  по поведению детей при возникновении пожара.

Тема 4. Меры пожарной безопасности в ДОУ.

Краткий анализ основных причин пожаров и загораний. Меры пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения; хранения и обращения с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: температура вспышки, самовоспламенение и воспламенение. Понятие о взрыве. Требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ. Противопожарный режим при приеме, выдаче и использовании огнеопасных жидкостей. Хранение и меры пожарной безопасности при пользовании химическими реактивами и щелочными металлами. Противопожарный режим в здании, на территориях, в лесу. Содержание эвакуационных путей, порядок установки на окнах металлических решеток и жалюзей; расположение парт, столов, стульев в классах, кроватей в спальных комнатах. Содержание входов, выходов, холлов, коридоров, лестничных клеток. Содержание чердаков. Разработка планов эвакуации. Инструктаж обслуживающего персонала. Порядок размещения детей, содержание и эксплуатации местных приборов отопления, кухонных очагов и водонагревателей.

Назначение дежурных и сторожей в детских учреждениях. Обязанности дежурных и сторожей по соблюдению пожарной безопасности и в случае возникновения пожара. Их  инструктаж. Требования пожарной безопасности при устройстве новогодних елок, организации кинопросмотров, вечеров и спектаклей. Требования к помещениям с массовым пребыванием людей. Ответственность за проведение массовых мероприятий, назначение и обязанности дежурных, правила установки и крепления елок.

Тема 5. Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны

Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципе действия углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации и использования для тушения пожаров.

Назначение подсобных средств тушения пожара (песок, различных покрывала, ведра с водой и бочки, пожарный инвентарь), правила эксплуатации.

Нормы обеспечения ДОУ средствами пожаротушения.

Действия обслуживающего персонала при возникновении пожара. Организация и порядок эвакуации детей и имущества из помещений при пожаре.

Тема 6. Практические занятия

Тренировка проведения эвакуации при различных сценариях развития пожара. Проверка детей, персонала ДОУ об их  действиях при возникновении пожара. Работа с огнетушителем.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Тематический план и типовая учебная программа

обучения пожарно-техническому минимуму

для воспитателей  и обслуживающего персонала ДОУ

| № темы | Наименование тем | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности к дошкольным учреждениям | 0,5 |
| 2 | Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям | 0,5 |
| 3 | Требования пожарной безопасности к территориям | 0,5 |
| 4 | Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения | 0,5 |
| 5 | Действия служащих дошкольных учреждений при пожаре | 1 |
| 6 | Обучение детей дошкольного возраста пожаробезопасному поведению | 3 |
| 7 | Практическое занятие | 2 |
| 8 | Зачет | 1 |
|  | Итого | 9 часов |

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности к дошкольным учреждениям

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением правительства РФ № 113 от 17.02.2014 г. Изменения к «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением правительства РФ № 581 от 23.06.2014 г. Инструкция по пожарной безопасности.

Тема 2. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям

Объемно – планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. Планы эвакуации. Требования пожарной безопасности при проведении культурно – массовых мероприятий.

Тема 3. Требования пожарной безопасности к территориям

Содержание территории, противопожарные разрывы. Дороги, подъезды и подходы к зданию и водоисточникам.

Тема 4. Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения

Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство. Классификация огнетушителей. Назначение, устройства, технические характеристики, правила эксплуатации и месторасположение.

Тема 5. Действия служащих дошкольного учреждения при пожаре

Порядок сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны. Действия обслуживающего персонала по эвакуации детей, материальных ценностей, тушению возникшего пожара имеющихся средствами пожаротушения и выполнение других работ.

Тема 6. Обучение дошкольного возраста пожаробезопасному поведению

Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам правил пожаробезопасного поведения. Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной безопасности. Организация уголка пожарной безопасности.

Тема 7. Практическое занятие

Практическое занятие по эвакуации детей. Работа с огнетушителями.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Тематический план и типовая учебная программа

обучения пожарно-техническому минимуму

для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану ДОУ,

и руководителей подразделений ДОУ

| № темы | Наименование тем | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям | 2 |
| 2 | Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения | 1 |
| 3 | Действия при пожаре | 1 |
| 4 | Практическое занятие | 2 |
|  | Зачет | 1 |
|  | Итого | 7 часов |

Тема 1. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением правительства РФ № 113 от 17.02.2014 г. Изменения к «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением правительства РФ № 581 от 23.06.2014 г. Инструкции по пожарной безопасности. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. План эвакуации.

Тема 2. Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения

Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь. Первичные средства пожаротушения. Классификация огнетушителей. Область применения. Назначение, устройства, технические характеристики, правила эксплуатации и месторасположение. Автоматические установки пожарной сигнализации, схема их размещения.  Действия при срабатывании АУПС. Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство, месторасположение.

Тема 3. Действия при пожаре

Порядок сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны. Общий характер и особенности развития пожара. Действия до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Встреча противопожарных формирований. Действия после прибытия пожарных подразделений. Пожарная безопасность в жилом секторе.

Тема 4. Практическое занятие

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Список литературы

1.  Федеральный закон от 01.01.2001 г. «О пожарной безопасности».

2.  Федеральный закон от 01.01.2001 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3.  Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000 «О противопожарном режиме»;

4.  Приказ Госкомитета СССР по народному образованию от 01.01.2001 г. № 000 «О введении в действие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89».

5.  Приказ МЧС РФ от 01.01.01 г. № 000 « Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации».

6.  Нормы пожарной безопасности:

—  НПБ 104-03 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружений» (гл.3; п. п.4.1; 5.1; т.2,п.6: здание (одноэтажное здание дошкольного образования с числом мест 50) оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией 3-го типа (речевое оповещение и указатели «выход»);

—  НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (гл.2: помещения хозяйственной постройки относится к категории В-4);

—  НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (п. п.1-14; табл.1, п.9: здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией; защита помещений отдельно стоящей хозяйственной постройки не требуется, т. к. помещение относится к категории В-4 по пожарной опасности; автоматическое пожаротушение не требуется);

—  НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (п. п.12.1; 12.9; 12.15*-п.12.33*; 12.41-12.43; 12., 13.2*; 14.1-14.3: здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации. Установлены точечные дымовые пожарные извещатели);

—  НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (раздел 2; 3: руководитель и работники организации, ответственные за пожарную безопасность, прошли обучение пожарно-техническому минимуму в объёме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а так же приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре; противопожарный инструктаж проводится администрацией организации по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников организаций в порядке, определяемом администрацией организации).

—  НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

7.  Рекомендации по выбору оптимальных требований, предъявляемых надзорными органами МЧС России к техническому обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений: - М.: ФГУ ВНИИПО, 2004. – 64 с.

8.  Организация работы по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях: Рекомендации для руководителей ОУ» /Авт. – сост. А. В. Купин, В. ф. Макеев/ - Великий Новгород: НРЦРО, 2006. – 52 с.