|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**Начальник ОНДВерхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салдаподполковник внутренней службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_А.Н.Морозов  (подпись) (ф.и.о.)«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.  | **УТВЕРЖДАЮ**  Заведующая МБДОУ № 39 «Журавлик» \_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Крашенинникова  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. |

**СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**обучения пожарно-техническому минимуму**

**для педагогического коллектива и технического персонала**

**МБДОУ «Детский сад № 39 «Журавлик»**

**на 2016 - 2018 г.г.**

г. Верхняя Салда

2016 год

**Пояснительная записка**

 По данной программе пожарно-технического минимума обучаются сотрудники дошкольного образовательного учреждения непосредственно в самом образовательном учреждении.

 Обучение проводится заведующей ДОУ или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом заведующей, имеющим соответствующую подготовку (прошедшего обучение и проверку знаний пожарно-технического минимума и имеющего соответствующее удостоверение).

 Обучение по программе пожарно-технического минимума проводится с целью доведения до сотрудников дошкольного образовательного учреждения основных требований пожарной безопасности, изучения средств противопожарной защиты, а также знакомства их с обязанностями и действиями при пожаре и эвакуации детей.

 Обучение воспитателей пожарно-техническому минимуму проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три год после последнего обучения.

 Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности сотрудников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму, приказом заведующей создается квалификационная комиссия в составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке (прошедших обучение и проверку знаний в обучающей организации).

 Перечень контрольных вопросов для проверки знаний разрабатывается лицом, ответственным за пожарную безопасность дошкольного образовательного учреждения.

 Результаты проверки знаний оформляются протоколом заседания комиссии по проверке знаний требований пожарной безопасности.

**Тематический план и типовая учебная программа**

**обучения пожарно-техническому минимуму**

**для руководителей и ответственных лиц за пожарную безопасность ДОУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименования тем | Часы |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности дошкольных учреждений | 2 |
| 3 | Обучение детей дошкольного возраста общеобразовательных учреждений основным пожаробезопасного поведения  | 6 |
| 4 | Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях | 2 |
| 5 | Средства тушения пожаров и правил их применения для тушения пожаров, действия при пожаре и вызовов пожарной охраны | 1 |
| 6 | Практические занятия | 3 |
| 7 | Зачет | 1 |
|  | Итого: | 16 |

**Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности.**

 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением правительства РФ № 113 от 17.02.2014 г. Изменения к «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением правительства РФ № 581 от 23.06.2014 г. Инструкции по пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность руководителей организации за соблюдением правил безопасности.

**Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в ДОУ.**

Краткий анализ пожаров и загораний, произошедших в школах и дошкольных учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров. Создание в детских садах добровольных пожарных дружин, организация их работа. Примерное положение о пожарной дружине ДОУ. Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающих из требований «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением правительства РФ № 113 от 17.02.2014 г.

**Тема 3. Обучение детей дошкольного возраста основным пожароопасного поведения в ДОУ.**

Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам правил пожаробезопасного поведения. Проведение занятий «Основы безопасности жизнедеятельности». Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной безопасности. Организация детей, уголка пожарной безопасности. Практические занятия по поведению детей при возникновении пожара.

**Тема 4. Меры пожарной безопасности в ДОУ.**

Краткий анализ основных причин пожаров и загораний. Меры пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения; хранения и обращения с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: температура вспышки, самовоспламенение и воспламенение. Понятие о взрыве. Требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ. Противопожарный режим при приеме, выдаче и использовании огнеопасных жидкостей. Хранение и меры пожарной безопасности при пользовании химическими реактивами и щелочными металлами. Противопожарный режим в здании, на территориях, в лесу. Содержание эвакуационных путей, порядок установки на окнах металлических решеток и жалюзей; расположение парт, столов, стульев в классах, кроватей в спальных комнатах. Содержание входов, выходов, холлов, коридоров, лестничных клеток. Содержание чердаков. Разработка планов эвакуации. Инструктаж обслуживающего персонала. Порядок размещения детей, содержание и эксплуатации местных приборов отопления, кухонных очагов и водонагревателей.

Назначение дежурных и сторожей в детских учреждениях. Обязанности дежурных и сторожей по соблюдению пожарной безопасности и в случае возникновения пожара. Их инструктаж. Требования пожарной безопасности при устройстве новогодних елок, организации кинопросмотров, вечеров и спектаклей. Требования к помещениям с массовым пребыванием людей. Ответственность за проведение массовых мероприятий, назначение и обязанности дежурных, правила установки и крепления елок.

**Тема 5. Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны**

Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципе действия углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации и использования для тушения пожаров.

Назначение подсобных средств тушения пожара (песок, различных покрывала, ведра с водой и бочки, пожарный инвентарь), правила эксплуатации.

Нормы обеспечения ДОУ средствами пожаротушения.

Действия обслуживающего персонала при возникновении пожара. Организация и порядок эвакуации детей и имущества из помещений при пожаре.

**Тема 6. Практические занятия**

Тренировка проведения эвакуации при различных сценариях развития пожара. Проверка детей, персонала ДОУ об их действиях при возникновении пожара. Работа с огнетушителем.

**Зачет**

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

**Тематический план и типовая учебная программа**

**обучения пожарно-техническому минимуму**

**для воспитателей и обслуживающего персонала ДОУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № темы | Наименование тем | Часы |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности к дошкольным учреждениям | 0,5 |
| 2 | Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям  | 0,5 |
| 3 | Требования пожарной безопасности к территориям | 0,5 |
| 4 | Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения | 0,5 |
| 5 | Действия служащих дошкольных учреждений при пожаре | 1 |
| 6 | Обучение детей дошкольного возраста пожаробезопасному поведению | 3 |
| 7 | Практическое занятие | 2 |
| 8 | Зачет | 1 |
|  | Итого  | 9 часов |

**Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности к дошкольным учреждениям**

 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением правительства РФ № 113 от 17.02.2014 г. Изменения к «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением правительства РФ № 581 от 23.06.2014 г. Инструкция по пожарной безопасности.

**Тема 2. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям**

Объемно – планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. Планы эвакуации. Требования пожарной безопасности при проведении культурно – массовых мероприятий.

**Тема 3. Требования пожарной безопасности к территориям**

Содержание территории, противопожарные разрывы. Дороги, подъезды и подходы к зданию и водоисточникам.

**Тема 4. Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения**

Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство. Классификация огнетушителей. Назначение, устройства, технические характеристики, правила эксплуатации и месторасположение.

**Тема 5. Действия служащих дошкольного учреждения при пожаре**

Порядок сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны. Действия обслуживающего персонала по эвакуации детей, материальных ценностей, тушению возникшего пожара имеющихся средствами пожаротушения и выполнение других работ.

**Тема 6. Обучение дошкольного возраста пожаробезопасному поведению**

Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам правил пожаробезопасного поведения. Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной безопасности. Организация уголка пожарной безопасности.

**Тема 7. Практическое занятие**

Практическое занятие по эвакуации детей. Работа с огнетушителями.

**Зачет**

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

**Тематический план и типовая учебная программа**

**обучения пожарно-техническому минимуму**

**для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану ДОУ,**

**и руководителей подразделений ДОУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № темы | Наименование тем | Часы |
| 1  | Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям  | 2  |
| 2  | Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения | 1  |
| 3  | Действия при пожаре  | 1  |
| 4  | Практическое занятие  | 2  |
|  | Зачет  | 1  |
|  | Итого  | 7 часов |

**Тема 1. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям**

 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением правительства РФ № 113 от 17.02.2014 г. Изменения к «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением правительства РФ № 581 от 23.06.2014 г. Инструкции по пожарной безопасности. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. План эвакуации.

**Тема 2. Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения**

Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь. Первичные средства пожаротушения. Классификация огнетушителей. Область применения. Назначение, устройства, технические характеристики, правила эксплуатации и месторасположение. Автоматические установки пожарной сигнализации, схема их размещения. Действия при срабатывании АУПС. Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство, месторасположение.

**Тема 3. Действия при пожаре**

Порядок сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны. Общий характер и особенности развития пожара. Действия до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Встреча противопожарных формирований. Действия после прибытия пожарных подразделений. Пожарная безопасность в жилом секторе.

**Тема 4. Практическое занятие**

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара.

**Зачет**

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

**Список литературы**

**1.**Федеральный закон от 01.01.2001 г. «О пожарной безопасности».

**2.**Федеральный закон от 01.01.2001 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

**3.**Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000 «О противопожарном режиме»;

**4.**Приказ Госкомитета СССР по народному образованию от 01.01.2001 г. № 000 «О [введении в действие](http://pandia.ru/text/category/vvod_v_dejstvie/%22%20%5Co%20%22%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5) Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89».

**5.**Приказ МЧС РФ от 01.01.01 г. № 000 « Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации».

**6.**Нормы пожарной безопасности:

—  НПБ 104-03 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружений» (гл.3; п. п.4.1; 5.1; т.2,п.6: здание (одноэтажное здание [дошкольного образования](http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/%22%20%5Co%20%22%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5) с числом мест 50) оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией 3-го типа (речевое оповещение и указатели «выход»);

—  НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (гл.2: помещения хозяйственной постройки относится к категории В-4);

—  НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (п. п.1-14; табл.1, п.9: здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией; защита помещений отдельно стоящей хозяйственной постройки не требуется, т. к. помещение относится к категории В-4 по пожарной опасности; автоматическое пожаротушение не требуется);

—  НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (п. п.12.1; 12.9; 12.15\*-п.12.33\*; 12.41-12.43; 12., 13.2\*; 14.1-14.3: здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации. Установлены точечные дымовые пожарные извещатели);

—  НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (раздел 2; 3: руководитель и работники организации, ответственные за пожарную безопасность, прошли обучение пожарно-техническому минимуму в объёме знаний требований нормативных [правовых актов](http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/%22%20%5Co%20%22%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B), регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а так же приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре; противопожарный инструктаж проводится администрацией организации по специальным [программам обучения](http://pandia.ru/text/category/programmi_obucheniya/%22%20%5Co%20%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) мерам пожарной безопасности работников организаций в порядке, определяемом администрацией организации).

—  НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

**7.**Рекомендации по выбору оптимальных требований, предъявляемых надзорными органами МЧС России к техническому обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений: - М.: ФГУ ВНИИПО, 2004. – 64 с.

**8.**Организация работы по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях: Рекомендации для руководителей ОУ» /Авт. – сост. А. В. Купин, В. ф. Макеев/ - Великий Новгород: НРЦРО, 2006. – 52 с.